## Data
i12D Check Data
No | ITEM | i12D
1 | Spec | 2%
| Uniformity | 1.695% | Power : 653mW/cm2
2 | Spec | 3um
| Flatness | 1.77um
3 | Spec | 3σ≤50nm
| Stepping Accuracy | X: 37 ㎚
Y: 39 ㎚
4 | Spec | 3σ≤55nm
| Stepping Back | X: 31 ㎚
Y: 45 ㎚
5 | Spec | Within ±1.5sec
| Leveling | R : 0.773
P : 0.102
6 | Spec | 50nm
| Lens Distortion | X: -56 ~ 59 ㎚
Y: -53 ~ 42 ㎚
7 | Spec | Max-Min : 0.350㎛
| Inclination | 0.191㎛